# EK   :	TEKNİK ŞARTNAME

1- ATÖLYE ELEKTRİK TESİSATI

TEKNİK ÖZELLİKLER

1- 10 metre 25*40 kanal + montaj

2- 20 metre 4*6  TTR kablo+ montaj

3- 15 metre 3*16+10 NYY kablo + montaj

4- 1 Adet w otomat pano+ montaj

5- 4 Adet monofaze  3’lü uzatma

6- 2 Adet trifaze  3’lü uzatma

7- 6 Adet 3*32 Amper priz + montaj

8- 6 Adet 2*32 Amper w otomat sigorta + montaj

9- 1 Adet 3*80 Amper w otomat sigorta + montaj

10- 1 Adet 160 Amper T.M.Ş

2- DOĞALGAZ TESİSAT ATÖLYESİ ELEKTRİK TESİSATI

TEKNİK ÖZLELLİKLER

1- 20  metre 25*40 kanal+ montaj

2- 25 metre 4*6 TTR kablo + montaj

3- 15 metre 3*16+10 NYY kablo + montaj

4- 1 adet w otomat pano+montaj

5- 4 Adet monofaze 3’lü uzatma

6- 6 Adet 3*32 Amper priz + montaj

7- 6 Adet 2*32 Amper w otomat sigorta + montaj

8 -1 Adet 3*80 Amper w otomat sigorta + montaj

9 -1 Adet  160 Amper T.M.Ş

2. Bölüm – Yüklenicinin teknik teklifi

Bölüm 1’de istenen teknik özelliklere göre malzemeleri yerinde kurulu olarak teslim etmeyi ayrıca 2 yıl  (Garanti Süresi) boyunca makinelerden kaynaklanan bozulma ve arızalara karşı tamir,  yenisi ile değiştirme ve aşağıda sıralanan makine yedek parçalarını istendiğinde ücretsiz olarak vermeyi kabul ve taahhüt ederiz.

- Ürün YEDEK PARÇALARI

- Ürün Yedek  PARÇALARI

- Ürün Yedek  PARÇALARI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATINALMA KOMİSYONU

Komisyon Başkanı                                                  Üye                                                Üye